ООО “Инновационное экологическое оборудование”

Юридический адрес: 108811, г. Москва, п. Московский,

22-й км Киевское шоссе, влд. 4, стр. 2

ИНН 9724018440/КПП 775101001 ОГРН 1207700277400

р/с  40702810638000261496 к/с 30101810400000000225

БИК 044525225 в ПАО СБЕРБАНК

т. 7(800)350-34-36 ( бесплатно по РФ)  www.greenlos.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

ГРИНЛОС БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИИ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

| № | Наименование параметра / Раздел | Варианты выбора / Поля для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие вопросы (заполнение обязательно) |  |
| 1.1 | Организация / ИНН |  |
| 1.2 | Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| 1.3 | Телефон / E-mail |  |
| 1.4 | Адрес объекта строительства |  |
| 1.5 | Дата составления |  |
| 2 | Климатические и географические параметры |  |
| 2.1 | Район строительства |  |
| 2.2 | Абсолютная минимальная температура, °С |  |
| 2.3 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92, °С |  |
| 2.4 | Сейсмичность района строительства, баллов |  |
| 3 | Вид контейнера |  |
| 3.1 | Арочного типа из сэндвич-панелей | Да / Нет |
| 3.2 | 20-футовый ж/д контейнер | Да / Нет |
| 3.3 | 40-футовый ж/д контейнер | Да / Нет |
| 4 | Конструктивные параметры контейнера |  |
| 4.1 | Максимальные габаритные размеры контейнера, м (ДхШхВ) |  |
| 4.2 | Количество дверей, шт |  |
| 4.3 | Количество ворот, шт |  |
| 4.4 | Требуемая степень огнестойкости по СНиП 21-01-97 |  |
| 5 | Грузоподъемные механизмы |  |
| 5.1 | Необходимость съемной крыши | Да / Нет |
| 5.2 | Необходимость грузоподъемных механизмов | Да / Нет |
| 6 | Производительность насосной станции |  |
| 6.1 | Производительность, м³/ч |  |
| 7 | Рабочее давление насосной станции |  |
| 7.1 | На входе, м.в.ст |  |
| 7.2 | На выходе, м.в.ст |  |
| 8 | Насосные агрегаты |  |
| 8.1 | Количество рабочих насосных агрегатов, шт |  |
| 8.2 | Количество резервных насосных агрегатов, шт |  |
| 9 | Производитель насосных агрегатов |  |
| 9.1 | Отечественный | Да / Нет |
| 9.2 | Импортный | Да / Нет |
| 10 | Насос предотвращения расслаивания раствора пенообразователя |  |
| 10.1 | Необходимость установки насоса расслаивания | Да / Нет |
| 10.2 | Производительность насоса расслаивания, м³/ч (если выбран насос) |  |
| 10.3 | Напор насоса расслаивания, м.в.ст (если выбран насос) |  |
| 11 | Расположение подачи воды |  |
| 11.1 | С торца | Да / Нет |
| 11.2 | С фасада | Да / Нет |
| 11.3 | Через подошву | Да / Нет |
| 12 | Расположение выхода пены |  |
| 12.1 | С торца | Да / Нет |
| 12.2 | С фасада | Да / Нет |
| 12.3 | Через подошву | Да / Нет |
| 13 | Диаметр присоединительных фланцев |  |
| 13.1 | Ду всасывающего патрубка, мм |  |
| 13.2 | Ду напорного патрубка, мм |  |
| 14 | Запорная арматура с электроприводом |  |
| 14.1 | Требуется на всасывающем патрубке | Да / Нет |
| 14.2 | Требуется на напорном патрубке | Да / Нет |
| 15 | Тип системы дозирования пенообразователя в воду |  |
| 15.1 | Бак-дозатор | Да / Нет |
| 15.2 | Безнапорная емкость с насосом-дозатором (если да, укажите марку насоса) | Да / Нет |
| 15.3 | Безнапорная емкость с дозатором с гидромотором | Да / Нет |
| 16 | Емкости и концентрация пенообразователя |  |
| 16.1 | Объем и количество емкостей, баков |  |
| 16.2 | Требуемая концентрация раствора пенообразователя (3-6%) |  |
| 17 | Дистанционное управление и связь |  |
| 17.1 | Необходимость дистанционного управления | Да / Нет |
| 17.2 | Расстояние от станции пенного пожаротушения (PSF) до операторной, м |  |
| 18 | Тип линии связи (заполняется при наличии дистанционного управления) |  |
| 18.1 | RS-485 | Да / Нет |
| 18.2 | Ethernet | Да / Нет |
| 18.3 | Другой (если да, укажите тип) |  |
| 19 | Протокол передачи данных (заполняется при наличии дистанционного управления) |  |
| 19.1 | Modbus RTU | Да / Нет |
| 19.2 | TCP/IP | Да / Нет |
| 19.3 | Другой (если да, укажите какой) |  |
| 20 | Тип пожаро-охранной сигнализации |  |
| 20.1 | Тип сигнализации |  |
| 21 | Система отопления |  |
| 21.1 | Водяное | Да / Нет |
| 21.2 | Электрическое | Да / Нет |
| 22 | Система вентиляции |  |
| 22.1 | Механическая | Да / Нет |
| 22.2 | Естественная | Да / Нет |
| 23 | Безопасность и автоматизация |  |
| 23.1 | Требования к автоматизации (текстовое поле) |  |
| 23.2 | Дополнительные требования (свободное текстовое поле для примечаний) |  |