ООО “Инновационное экологическое оборудование”

Юридический адрес: 108811, г. Москва, п. Московский,

22-й км Киевское шоссе, влд. 4, стр. 2

ИНН 9724018440/КПП 775101001 ОГРН 1207700277400

р/с  40702810638000261496 к/с 30101810400000000225

БИК 044525225 в ПАО СБЕРБАНК

т. 7(800)350-34-36 ( бесплатно по РФ)  www.greenlos.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

ПОЖАРНЫЙ ВОДОЕМ ГРИНЛОС

| № | Наименование параметра / Раздел | Варианты выбора / Поля для заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие вопросы (заполнение обязательно) |  |
| 1.1 | Организация / ИНН |  |
| 1.2 | Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| 1.3 | Телефон / E-mail |  |
| 1.4 | Адрес объекта строительства |  |
| 1.5 | Дата составления |  |
| 2 | Географические и геологические данные |  |
| 2.1 | Район строительства (город, регион) |  |
| 3 | Тип подстилающего грунта |  |
| 3.1 | Песок | Да / Нет |
| 3.2 | Суглинок | Да / Нет |
| 3.3 | Глина | Да / Нет |
| 3.4 | Скальный грунт | Да / Нет |
| 3.5 | Другой грунт |  |
| 4 | Уровень грунтовых вод (УГВ) |  |
| 4.1 | Глубоко (ниже дна) | Да / Нет |
| 4.2 | Высокий (выше дна водоема) | Да / Нет |
| 5 | Нормативные параметры размещения |  |
| 5.1 | Количество водоемов (не менее 2 шт. для распределения запаса по 50%) |  |
| 5.2 | Радиус обслуживания зданий (до 200 м для автонасосов, до 100-150 м для мотопомп), м |  |
| 6 | Геометрические параметры котлована |  |
| 6.1 | Требуемый общий полезный объем пожарного запаса воды на объекте, м³ |  |
| 6.2 | Размеры водоема по зеркалу воды (длина х ширина), м |  |
| 6.3 | Максимальная глубина водоема, м |  |
| 7 | Заложение откосов котлована (уклон стенок) |  |
| 7.1 | Уклон 1:1,5 | Да / Нет |
| 7.2 | Уклон 1:2 | Да / Нет |
| 7.3 | Уклон 1:3 | Да / Нет |
| 7.4 | Другой уклон |  |
| 8 | Защита от зимнего промерзания |  |
| 8.1 | Необходимость обустройства углубления (приямка) в месте забора воды против блокирования льдом | Да / Нет |
| 9 | Материал полимерного экрана (геомембраны) |  |
| 9.1 | Геомембрана HDPE (ПНД — жесткая, высокая прочность на прокол) | Да / Нет |
| 9.2 | Геомембрана LDPE (ПВД — эластичная, для просадочных грунтов) | Да / Нет |
| 9.3 | Другой материал экрана |  |
| 10 | Требуемая толщина пленки |  |
| 10.1 | 1,0 мм | Да / Нет |
| 10.2 | 1,5 мм | Да / Нет |
| 10.3 | 2,0 мм | Да / Нет |
| 10.4 | Другая толщина |  |
| 11 | Защитные слои и геотекстиль |  |
| 11.1 | Подстилающий защитный слой из геотекстиля дорнит (укажите плотность в г/м²) | Да / Нет |
| 12 | Способ забора воды пожарными машинами |  |
| 12.1 | Оборудованный подъездной пирс с площадкой 12х12 метров | Да / Нет |
| 12.2 | Пожарный приемный колодец (сухой или мокрый), соединенный трубой с водоемом | Да / Нет |
| 12.3 | Другой способ забора |  |
| 13 | Технологические трубопроводы |  |
| 13.1 | Диаметр соединительного самотечного трубопровода к колодцу, мм |  |